#### Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja o produkcie – wzór

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# INFORMACJE O OFEROWANYM PRODUKCIE

Ja (My), niżej podpisany (ni)

..................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego i sprzętu biurowego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej - Poddziałanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”

| Laptop typ A – sztuk 7 (dla pracowników) |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| CPU | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty) |
| RAM | Pamięć RAM min. 6GB DDR3 z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną |
| GPU | Karta graficzna max. 1024MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0 |
| LCD | Wyświetlacz LCD 15,6” 16:9 Rozdzielczość LCD min. 1920x1080 |
| HDD | Dysk twardy min. 500 GB 5400rpm SATA II |
| NAPĘD | Napęd wbudowany, nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| AUDIO | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważny, wbudowane głośniki stereo |
| LAN | Wireless LAN 802.11 b/g/n; LAN 10/100/1000 Mbps |
| ZŁĄCZA | Wbudowane min. porty/ złącza: (Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek - za wyjątkiem złącza D-SUB): 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor); 1 x HDMI; min. 1 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; port sieciowy RJ-45, Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płyta główną; wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon; zintegrowana kamera HD; Czytnik kart pamięci, |
| Inne | Obudowa z wytrzymałego stopu metalu Podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna Bluetooth min. 3.0 Urządzenia wskazujące touchpad + scroll zone Czas pracy na baterii min. 4 godziny, system zarządzania energii, akumulator min 4-ogniwowy Dodatki: Torba i zasilacz dedykowane, zewnętrzna mysz optyczna z rolką, podkładka pod mysz - System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomoc. telefonu lub Internetu. - Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 PL 64-bit lub równoważne, zawierający co najmniej następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, klienta pocztowego wraz z nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta. Oprogramowania biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, bazy danych, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity Normy wymagane: CE, RoHS Masa netto do 2,5 kg |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis 36 miesięcy |

| Laptop typ B – sztuk 5 (dla administratorów) |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| CPU | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 4000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty) |
| RAM | Pamięć RAM min. 6GB DDR3 z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną |
| GPU | Karta graficzna zintegrowana, zgodna DirectX 11.1 |
| LCD | Wyświetlacz LCD min 14” max 14,1”; Rozdzielczość LCD min. 1600 x 900 (HD+) |
| HDD | Dysk twardy min. 500 GB 5400rpm SATA II |
| AUDIO | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważny, wbudowane głośniki stereo |
| LAN | Wireless LAN 802.11 b/g/n (wyłącznik Wi-Fi dostępny na obudowie); LAN 10/100/1000 Mbps |
| ZŁĄCZA | Wbudowane min. porty/ złącza: 1x 15-stykowe D-Sub; 1 x mini Display Port; min. 1 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; port sieciowy RJ-45; 1 x dedykowane złącze stacji dokującej, Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płyta główną; Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, zintegrowana kamera HD; Czytnik kart pamięci |
| Inne | Urządzenia wskazujące touchpad Bluetooth min 3.0 Obudowa z wytrzymałego stopu metalu Wbudowany wewnątrz laptopa modem HSDP/HSUPA, Klawiatura podświetlana Czas pracy na baterii min. 9 godzin; system zarządzania energii Dodatki: dedykowana stacja dokująca producenta laptopa wraz z zasilaczem, komunikująca się z laptopem poprzez dedykowane złącze, torba i zasilacz dedykowane, zewnętrzna mysz optyczna z rolką, podkładka pod mysz, klawiatura. System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 PL 64-bit lub równoważne, zawierający co najmniej następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, klienta pocztowego wraz z nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta. Oprogramowania biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, bazy danych, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity Normy wymagane: CE, RoHS Masa netto do 2 kg |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis 36 miesięcy |

| Monitor LCD do laptopa typ B – sztuk 5 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Obraz | Panoramiczny format ekranu monitora Przekątna ekranu 22 cali Typ panela LCD TFT matowy Format obrazu: 16:9 Jasność min. 250 cd/m2 Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni |
| Inne | Złącza wejściowe: min 1 x DVI-D, 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, (kompatybilne ze złączami stacji dokującej laptopa z pozycji - Laptop typ B) Możliwość pochylenia panelu Preferowany czarny kolor obudowy Kabel DVI w zestawie min. Długość 1,5 m Normy wymagane: CE, RoHS |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis 36 miesięcy |

| Laptop typ C wraz ze skrzyniami transportowymi - sztuk 21 (szkoleniowe) |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| CPU | Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3550 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty) |
| RAM | Pamięć RAM min. 6GB DDR3 z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną |
| GPU | Karta graficzna max. 2048MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0 |
| LCD | Przekątna ekranu LCD min 17 cali 16:9 LED Rozdzielczość LCD min. 1920 x 1080 |
| HDD | Dysk twardy min. 500 GB 5400rpm SATAII |
| AUDIO | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważny, wbudowane głośniki stereo |
| LAN | Wireless LAN 802.11 b/g/n; 10/100/1000 Mbps |
| NAPĘD | Napęd wbudowany, nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| ZŁĄCZA | Wbudowane min. porty/ złącza: (Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.): 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor); 1 x HDMI; min. 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; port sieciowy RJ-45, Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płyta główną; Wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon; zintegrowana kamera HD; Czytnik kart pamięci |
| Inne | Obudowa z wytrzymałego stopu metalu Klawiatura pełnowymiarowa oddzielną klawiaturą numeryczną Bluetooth 4.0 Urządzenia wskazujące touchpad + scroll zone Czas pracy na baterii min. 8 godzin, system zarządzania energii, akumulator 8-ogniwowy Dodatki: Torba i zasilacz dedykowane, zewnętrzna mysz optyczna z rolką, podkładka pod mysz - System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomoc. telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. - Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 PL 64-bit lub równoważne, zawierający co najmniej następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, klienta pocztowego wraz z nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta. Oprogramowania biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, bazy danych, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity Normy wymagane: CE, RoHS Masa netto do 3,2 kg |
| Skrzynia do transportu laptopów | Sztuk 2 Dedykowana do transportu opisanych laptopów Ściany skrzyni, boki oraz narożniki wykonane ze sztywnego materiału - nie powodującego uginania kopolimer polipropylenu lub aluminium Pojemność - 10 laptopów 17" (z pozycji Laptop typ C) oddzielone od siebie oraz od ścian skrzyni - materiałem amortyzującym wstrząsy Uchwyt do przenoszenia oraz kółka do transportu Wykładzina amortyzująca wstrząsy w środku Walizka musi uniemożliwiać uszkodzenie mechaniczne zawartości - zgniecenie, rozerwanie, obijanie Dodatkowo - wodoszczelna, pyłoszczelna – uszczelniona Odporność na wilgoć, duże skoki temperatur, zapylenie, różnice ciśnień Zamknięcie realizowane poprzez zamek lub kłódkę Automatyczny zawór wyrównawczy ciśnienia działający w razie zassania uszczelki przy dużej różnicy ciśnień Kolor - czarny, srebrny lub zielony |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis 36 miesięcy |

| Pakiet Antywirusowy ESET Endpoint Antivirus ‘NOD32’ – rozbudowa o 33 nowe laptopy |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Opis | Rozbudowa o 33 nowe urządzenia obecnie posiadanego oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Enterprise Edition ważnego do 2015-03-23 o numerze licencji 51801/B/2013. |

| Windows 2012 Server – sztuk 3 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Opis | 64 bitowy system Windows 2012 Server |

| MS SQL Server 2014 – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Licencje: | MS SQL Server 2014 Standard – 1 szt. MS SQL Server 2014 CAL user – 1 szt. MS SQL Server 2014 CAL device – 1 szt. |

| Oprogramowanie do zarządzania zasobami IT ‘e-Audytor v.4 Standard’ – rozbudowa o 100 stanowisk |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Opis | Rozbudowa o 100 stanowisk obecnie posiadanego oprogramowania e-Audytor v.4 Standard. |

| Zestaw słuchawkowy do laptopa (słuchawki wraz z mikrofonem) – sztuk 15 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Wielofunkcyjna wtyczka pasująca do pojedynczego gniazda 3,5 mm Długość przewodu: 2m Sposób noszenia: pałąk na głowie Regulowany i obracany mikrofon z wysięgnikiem, wyposażony w funkcję redukcji szumów System akustyczny: półotwarte Membrana: ferryt Wkładka mikrofonu: min 6 mm Czułość: min 98 dB Średnica głośnika: min 32 mm Czułość mikrofonu: min -45 dB Regulator głośności na przewodzie |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Dysk zewnętrzny USB – sztuk 5 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Format szerokości 2,5 cala Pojemność dysku min 1 TB Interfejs USB 3.0 Zasilanie USB zalecane max. wymiary SZxWxD - 82mm x 20 mm x 112 mm waga max. 150 g W zestawie: kabel USB 3.0 |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Zewnętrzna nagrywarka DVD-RW USB – sztuk 10 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Interfejs USB 2.0 Nagrywarka DVD/CD Pojemność bufora 4MB Typ SLIM Mechanizm podawania płyt - tacka Możliwość podłączenia do gniazda USB w TV Oprogramowanie do nagrywania płyt oraz oprogramowaniem do obsługi utworów zarejestrowanych w wspieranych przez napęd + kabel USB na wyposażeniu waga - max. 400g |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Niszczarka – sztuk 4 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Ilość jednocześnie niszczonych arkuszy A4 (70g): 22 Szerokość wejścia: min 240 mm Rodzaj cięcia: ścinki; Poziom bezpieczeństwa DIN: 4 Cięcie zszywek i spinaczy: tak Cięcie kart plastikowych: tak Kruszenie płyt CD i DVD: tak Wielkość kosza: min. 20l Waga: max. 15kg Poziom głośności max 55dB |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Trymer do cięcia folii, papieru, banerów, płyt – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Wykonany z wysokiej jakości aluminium W zestawie komplet co najmniej 10 noży wymiennych Karetka z zamocowanym nożem Grubość ciętych materiałów – minimum 8mm Szerokość trymera – minimum 220cm |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Prezenter ze wskaźnikiem laserowym – sztuk 5 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Zasięg min 15m zalecane max. wymiary - 12mm x 4 mm x 3 mm Komunikacja bezprzewodowa – odbiornik USB Kompatybilność: Windows 8, 7, XP, Vista, Mac OS X 10.2 lub nowszy Urządzenie zgodne ze standardem plug&play waga max. 60 g |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Drukarka laserowa (mono) wraz z tonerem – sztuk 5 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Technologia druku laserowa (mono) Format druku A4 Obsługiwane formaty A4, A5, A6, B5, C5, własne Szybkość druku w czerni A4 min. 18 str./min Jakość druku w czerni min. 600 x 600 dpi Czas wydruku pierwszej strony nie dłużej niż 11 s Obciążenie 10 000 str/mies Interfejsy min 1 x USB 2.0 Pojemność podajników papieru 150 szt. Karta sieciowa (LAN/GBLAN)10/100 |
| Komplet wkładów drukujących | 1 x dodatkowy komplet tonerów |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Drukarka etykiet i kodów kreskowych wraz z kompletem etykiet – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry drukarki | Technologia wydruku: termotransferowy + termiczny Rozdzielczość: 203 dpi Szybkość wydruku: do 127 mm/s Maksymalna szerokość etykiet: 104mm Maksymalna długość etykiet: 990 mm Złącze komunikacyjne: RS232 i USB Dołączone oprogramowanie Konstrukcja: podwójne ścianki Automatyczna kalibracja nośników |
| Etykiety | Materiał: folia polyester błyszcząca Klej: akrylowy, trwały. Kolor: biały Szerokość: 51 mm Długość: 25 mm Ilość na rolce: 2580 szt |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| System Zarządzania Forte – rozbudowa o raport do wydruku etykiet – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Opis | Rozbudowa o raport do wydruku etykiet obecnie posiadanego Systemu Zarządzania FORTE Środki Trwałe (1 stanowisko, 1 firma) pozwalający na drukowanie takich informacji, jak: kod i nazwa towaru, cena, kod paskowy, nazwa firmy. Wydruk generowany na drukarkę etykiet w trybie graficznym. |
| Komplet wkładów drukujących | 1 x dodatkowy komplet tonerów |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |
| Tester sieci – sztuk 2 |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Tester połączeń sieci komputerowej pozwalający na sprawdzenie zarówno poprawności połączeń jak i zgodności z normami T568A, T568B, 10Base-T oraz Token Ring, wyposażony w 8 ponumerowanych końcówek odbiorczych (terminatorów) prezentujący na wyświetlaczu LCD: mapę połączeń (z informacją o zwarciach i przerwach na konkretnych połączeniach) pomiar długości przewodów parowanych oraz nieparowanych zwarcia między przewodami przerwy (rozwarcia) testowanych przewodów błędne połączenia przewodów (np. końcówka z nr 1 na jednym końcu trafia na nr 3 na drugim końcu testowanego odcinka sieci) odwrotne połączenia w parze (połączenie w parze jest wykonane odwrotnie niż powinno) przeploty (przewody są połączone prawidłowo tzn. 1-1, 2-2, itd, ale nieprawidłowo są skręcone pary tzn przewód nr 1 tworzy parę z przewodem nr 3 zamiast 2) numer aktualnie podłączonego terminatora |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Analizator sieci bezprzewodowych Wi-Fi – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Opis | Tester sieci bezprzewodowych 802.11 a / b / g / n , pozwalający na szybkie określenie aktualnych ustawień takich jak SSID, metoda szyfrowania. Oprogramowanie pozwalające automatycznie wykrywać nieautoryzowane obiekty w sieci Wi-Fi i słabe jej punkty. Posiada zestaw narzędzi diagnostycznych umożliwiających sprawdzenie różnych parametrów sieci np. Ping. Tester posiada możliwość graficznej prezentacji wykorzystania poszczególnych kanałów w paśmie częstotliwości 2,4GHz i 5GHz. Umożliwia zapisanie sesji pomiarowej i przeniesienie na PC |
| Parametry | administracja siecią Wireless LAN w standardach 802.11 a/b/g/n, sprawdzanie poprawności konfiguracji, ocena zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami, optymalizowanie wydajności, rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń, raportowanie |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Reflektometr optyczny – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| OTDR | MULTIMODE | SINGLEMODE |
| Typ emitera | Laser | Laser |
| Długości fal pomiarowych | 850/1300 nm | 1310/1550 nm |
| Dynamika | 30dB | 38/37dB |
| Strefa martwa zdarzeniowa | 0.8 m |
| Strefa martwa tłumieniowa | 3 m |
| Dostępne szerokości impulsów | 5, 10, 30, 100, 300 ns, 1 µ s | 5, 10, 30, 100, 300 ns, 1, 3, 10 µ s, 20 µ s |
| Dokładność pomiaru odległości | ±(1 + 0.005 % x zasięg + min. rozdzielczość próbkowania) |
| Liniowość | ±0.05 dB/dB |
| Zapis wyników | Zapis pomiarów w pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej (USB) |
| Pamięć wewnętrzna | Zapis >1000 wyników pomiarów |
| Ekran | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz QVGA o przekątnej min 3.5” z powłoką anty-refleksyjną |
| Oprogramowanie | Menu urządzenia oraz oprogramowania do edycji reflektogramów na PC w języku polskim. Oprogramowanie na PC musi dawać możliwość tworzenia raportów certyfikacji okablowania światłowodowego zgodnie z normami ISO/TIA/EN |
| Możliwość podłączenia sondy do inspekcji wideo złącz i konektorów na ekranie OTDR | Tak |
| Praca na baterii | 16 godzin zgodnie z GR-196-Core Issue |
| Temperatura pracy | -18 to +50 °C (przy wilgotności od 0 do 95 % RH) |
| Temperatura składowania | -30 to +60 °C (przy wilgotności od 0 do 95 % RH) |
| Waga | Do 1.0 kg |
| Twarda, wodoodporna walizka transportowa | Tak |
| Adaptery portów OTDR | SC, LC, ST |
| Parametry wbudowanego miernika mocy (standard) |
| Skalibrowane długości fali | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 nm (wyświetlanie wartości dla 3 długości fali jednocześnie) |
| Typ detektora | InGaAs 2m |
| Zakres pracy miernika mocy | +6 to -70 dBm |
| Dokładność pomiaru (przy -10 dBm) | ±0.25 dB |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.01 dB |
| Jednostki pomiaru | dB, dBm, mW |
| Automatyczne rozpoznawanie długości fali, przy pracy z kompatybilnym źródłem światła | Tak |
| Automatyczny pomiar na dwóch długościach fali przy pracy z kompatybilnym źródłem światła | Tak |
| Parametry wbudowanego wizualnego lokalizatora uszkodzeń (standard) |  |
| Typ emitera | Laser |
| Długość fali | 635 nm ± 20nm |
| Moc wyjściowa | 0.8 mW |
| Parametry sondy wideo do inspekcji złącz i konektorów |  |
| Powiększenie obrazu | x400 |
| Wyświetlanie obrazu | Możliwość wyświetlania obrazu na ekranie OTDR oraz na ekranie komputera PC |
| Pole widzenia | ~ 400 µ m x 300 µ m |
| Adaptery pomiarowe do inspekcji złącz zabudowanych w przełącznicach | SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC, ST/PC |
| Adaptery pomiarowe do inspekcji konektorów | Uniwersalny 2,5mm oraz 1,25mm |
| Parametry kompatybilnego stabilizowanego źródła światła do pomiarów transmisyjnych przy współpracy z OTDR |  |
| Fale pomiarowe | MM: 850/1300nm LED; SM: 1310/1550nm LASER |
| Moc wyjściowa | MM: -20 dBm SM: 0 dBm |
| Zasilanie | Bateryjne i sieciowe |
| Waga | <0,3 kg |
| Adaptery pomiarowe | SC, LC, ST |
| Wyposażenie pomiarowe zestawu |  |
| Rozbiegówka dla SM | 500m z konektorami SC/PC – E2000/APC |
| Rozbiegówka dla SM | 500m z konektorami SC/PC – SC/APC |
| Rozbiegówka dla MM | 150m z konektorami SC/PC – ST/PC (62,5um) |
| Czyszczarka automatyczna | do feruli 2,5 mm w adapterach I portach optycznych o wydajności min. 500 czyszczeń |
| Czyszczarka automatyczna | do feruli 1,25 mm w adapterach I portach optycznych o wydajności min. 500 czyszczeń |
| Kaseta czyszcząca do feruli konektorów | Wymienne taśmy czyszczące o wydajności min. 500 czyszczeń |
| Pamięć zewnętrzna USB | Pendrive 16GB |
| Kabel USB do połączenia z PC | Tak |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Ściana wizyjna wraz z instalacją – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | 4 monitory LCD bezszwowe z cienką ramką o przekątnej 42” Układ monitorów 2x2 Łączna przekątna monitorów – 84” Rozdzielczość pojedynczego monitora min 1920x1080 kąt widzenia min. 178° pion/ min. 178° poziom Praca w trybie ciągłym 24h/7 Złącza dla pojedynczego monitora: DVI, HDMI, VGA, złącza BNC Format obrazu: 16:9 Pobór mocy [W] – max. 210 Filtr 3D Comb, redukcja szumów 3D, automatyczna regulacja obrazu Przełącznik pozwalający na rozprowadzenie czterech oddzielnych sygnałów HDMI umożliwiający wyświetlanie jednego dużego obrazu lub niezależnie czterech mniejszych. |
| Instalacja | Instalacja i montaż na ścianie o powierzchni ?x? |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym - 36 miesięcy |

| Kamera termowizyjna – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | Rozdzielczość detektora Minimum 100x100px Czułość temperaturowa <0,10°C Zakres temperatur -20 do +250°C Pole widzenia 21 x 21° Wyświetlacz Minimum 2,8” Ogniskowa stała Masa Max 0.35 kg Dodatkowo: Walizka transportowa w zestawie, oprogramowanie do raportowania, certyfikat kalibracji, akumulator z ładowarką, kabel USB, karta pamięci miniSD |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Drukarka 3D – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | 3 osiowa możliwość płyty (praca drukarki w osi x,y,z) oprogramowanie kompatybilne z programem 3D – RepetirHost+Skeinforge/SFACT/Cura/SLIC3R Powierzchnia robocza: 310x310x310 mm dokładność wymiarowa :XY: 10 mikronów Z: 40 mikronów (XY:0,01mm Z:0,04mm) 2 ekstrudery Materiały do druku: PLA ,ABS ,PVA ,PETT ,NYLON ,LAYWOOD, LAYBRICK, PC ,HIPS, FLEXPOLIESTER , GUMA obsługiwane typy plików: *.STL, *.OBJ łączność za pomocą USB |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Skaner 3D – sztuk 1 |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Parametry | powierzchnia robocza : 20cm/20cm/30cm obsługiwane typy plików : * stl/ * obj stolik obrotowy stacja dokująca dystanse oprogramowanie na USB statyw możliwość montażu na statywie lub na dowolnej powierzchni |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja na sprzęt min. 36 miesięcy |

| Oprogramowanie do nawiązywania sesji połączeń zdalnych między komputerami |
| --- |
| Wymagania funkcjonalne: | świadczenie pomocy zdalnej użytkownikom innych firm, w odległych różnorodnych lokalizacjach sieciowych bez użycia adresacji IP oraz nazw DNS, niezależnie od NAT możliwość wymiany danych między zdalnymi komputerami w obie strony, prowadzenie na żywo prezentacji, czatów, konferencji audio-video i szkoleń konsola zarzadzania połączeniami dającą możliwość: wglądu do listy komputerów i kontaktów, dostępu do zdalnych komputerów, wyświetlania statusu dostępności oraz z funkcją przesyłania wiadomości, połączeń głosowych, zarządzanie również przez przeglądarkę internetową nie wymagający instalacji u klienta przy spontanicznym wsparciu dostęp do danych i programów z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili możliwość dostępu nienadzorowanego jak i możliwość połączeń za zgodą użytkownika zdalnego komputera kolejka zadań serwisowych, możliwość przygotowania raportu podsumowującego wykonane sesje zdane od serwisantów gwarancja bezpieczeństwa połączeń minimum 5 kanałów jednoczesnych połączeń, nieograniczona ilość hostów zdalnych, możliwość nawiązania min. 3 sesji z każdego kanału wsparcie, użytkowników serwisu przy odpowiedniej konfiguracji oprogramowania i konsoli zarządzania dającej możliwość nawiązywania wyłącznie bezpiecznych połączeń funkcja wake on LAN |
| System operacyjny | kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows (XP, Win7, Win8, Windows Server 2000 -2012), Mac, Linux, iOS, Android i Windows Phone 8 |
| Licencjonowanie | bez ograniczeń czasowych minimum 5 kanałów jednoczesnych połączeń, nieograniczona ilość hostów zdalnych, możliwość nawiązania min. 3 sesji z każdego kanału |

| Platforma VOIP |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Wymagania: | platforma instalowana w środowisku zwirtualizowanym obsługa protokołu SIP 2.0 oraz SRTP obsługa minimum 1000 numerów telefonów, 10 zdarzeń sygnalizacyjnych na sekundę (10 CPS), 100 jednoczesnych połączeń obsługa kodeków głosowych oraz do obsługi faxu: G711A, G711U, G729, G723, T.38 obsługa DTMF metodą SIP INFO oraz zgodnie z RFC 2833 obsługa usług abonenckich: CLIP, CLIR, CW, CFU, CFB, CFNR, CFUR, ACREJ, ACT, BCT, TPC obsługa CLIR poprzez nagłówek SIP “From: "Anonymous" <sip:nr_tel@adres_ip>;” oraz respektowanie nagłówków “privacy” (RFC 3325) konfiguracja SIP TRUNK z autoryzacją zarówno po adresie IP lub poprzez parę login/hasło możliwość nagrywania rozmów możliwość pracy w trybie RTPProxy konto Klienta umożliwiające: podgląd billingu online, zablokowanie określonych frakcji ruchu (070x), definiowanie i aktywowanie przekierowań, zmniejszenie kwoty limitu interfejs umożliwiający podstawowe diagnostykę w szczególności: dostęp do logów SIP, podgląd połączeń udanych oraz nieudanych z przyczyną zakończenia wywołania definiowane globalnie zapowiedzi głosowe odtwarzane w przypadku błędów podczas realizowania połączenia (abonent nie istnieje, błąd połączenia itp.) |
| Billing: | obsługa rozliczenia prepaid oraz postpaid zgodnie z przyjętymi w kraju modelami konfiguracja taryf w stawkach netto z możliwością doliczania zmiennej stawki podatku VAT konfiguracja taryf zakupowych oraz klienckich z podziałem na minimum 3 okresy taryfowe z uwzględnieniem kalendarza dni wolnych od pracy LCR - automatyczne kierowanie połączeń do najtańszego operatora możliwość doliczania opłaty za rozpoczęcie połączenia możliwość definiowania rabatów opartych o liczbę minut na poszczególne frakcje ruchu możliwość definiowania rabatów procentowych stosowanych do opłat za poszczególne frakcje ruchu lub stosowanych do całości należności możliwość definiowania rabatów odnawianych cyklicznie oraz jednorazowych obsługa indywidulanych okresów rozliczeniowych oraz okresów rozliczeniowych zgodnych z miesiącem kalendarzowym (cząstkowe naliczanie pierwszego i ostatniego okresu rozliczeniowego) możliwość blokowanie określonych frakcji ruchu możliwość definiowania darmowych połączeń w ramach abonenta |
| Bezpieczeństwo: | wymuszenie “silnego” hasła VoIP oraz hasła logowania do interfejsu WWW informowanie o osiągnieciu/przekroczeniu limitu i zablokowanie płatnych połączeń (sygnał/komunikat głosowy/email) definiowanie indywidualnego limitu należności (miesięcznego lub ogólnego) monitoring wartości kwotowej aktualnego ruchu, aktualnej ilości połączeń, aktualnej ilości połączeń z zadanej frakcji ruchu (w szczególności połączeń międzynarodowych) z wyzwalaniem alarmu w postaci uruchamianej akcji (np: skryptu) |
| Współpraca z systemami zewnętrznymi: | Platforma powinna udostępniać interfejs programistyczny (API) umożliwiający możliwie najszerszą obsługę, w szczególności: pobieranie kwot należności oraz billingu za zadany okres dla konkretnego numeru oraz konkretnego klienta pobieranie “podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierającego informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń” tzw. minibilling (Prawo Telekomunikacyjne) dla konkretnego klienta pobieranie informacji o abonencie oraz jego usługach zakładanie nowego abonenta i jego usług modyfikację abonenta i jego usług API dostępne również dla modułu resellerskiego |
| Reseller: | gotowość systemu do obsługi pośredników sprzedaży obsługa wielu pośredników ograniczenie praw dostępu do własnych klientów, taryf, rabatów, wykazów połączeń zarządzanie własnymi klientami definiowanie i zarządzanie własnymi taryfami, rabatami branding konta klienta podgląd taryf zakupowych diagnostyka własnych klientów |
| Wymagania dot. obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego: | informowanie i blokowanie połączeń na numery o podwyższonej opłacie zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne implementacja PLI CBD implementacja eksportu danych do OBN/OSA zgodnie z aktualnymi wymaganiami Orange (operator powszechny) gotowość systemu do obsługi przenoszenia numerów oraz kierowania wywołań do numerów alarmowych zgodnie z tablicami UKE, w tym obsługa połączeń z “routing number’em” generowanie raportów zgodnie z wymaganiami UKE dot. obowiązku informacyjnego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych |
| Dodatkowo: | zintegrowana usługa fax2mail, mail2fax autoprovisionig popularnych urządzeń VoIP producentów: Cisco, Yealink, Grandstream poczta głosowa integracja z dostępnymi w kraju systemami płatności online połączenia konferencyjne fakturowanie zgodnie z polskim prawem IVR i kolejkowanie rozmów |
| Wymagania dotyczące gwarancji |
| Warunki gwarancji | Gwarancja + serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym - 36 miesięcy |

| Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania infrastruktury Centrum Danych (DCIM) |
| --- |
| Wymagania funkcjonalno-techniczne |
| Wymagania: | Należy uwzględnić podłączenie do platformy zarządzania i monitorowania aktualnie zainstalowanych Komponentów Rittal: Agregaty chłodnicze Rittal IT SK IT FC KRMX4500: 2 szt. Wymienniki ciepła pow./ woda SK LCP T3+: 12 szt Wymienniki ciepła pow./ woda SK LCP InLine CW dla UPS: 2 szt. CMC III Processing Unit Compact: 2 szt. Zainstalowane Oprogramowanie musi umożliwiać, posiadać: Integrację posiadanej infrastruktury fizycznej Rittal w centrum danych Automatyczne rozpoznawanie posiadanych komponentów Rittal Edytor przebiegu procesu dla scenariuszy zdefiniowanych przez użytkownika (co się dzieje, gdy ...) Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności posiadanego systemu Rittal Messaging Service Protokoły SNMP i OPC-UA tworząc interfejs do nadrzędnych systemów zarządzania Workflow Engine Pętle regulacyjne do optymalizacji centrum obliczeniowego i indywidualnego zarządzania eskalacyjnego Reporting Module Raporty zawierające dowolne zestawienia danych i przedziały czasowe Monitoring Module Wewnętrzny moduł watch loga zapewniający dostępność Communication Module Komunikacja z urządzeniami SNMP w fizycznej infrastrukturze centrum IT Autodiscovery Wykrywanie wszystkich komponentów infrastruktury Rittal IT obsługujących SNMP Database Własna baza danych SQL lub integracja z bazami danych MS-SQL i Oracle Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, integracja sieciowa Możliwość komunikowania się opcjonalnie z systemem zarządzania serwerami (np. System Center Operations Manager firmy Microsoft) i wpływanie bezpośrednio na dostępność poszczególnych aplikacji, zapewniając w ten sposób dwukierunkową interakcję pomiędzy serwerami (poziom aplikacji) a infrastrukturą Data Center Tworzenie matematycznych wzorów do samodzielnie zdefiniowanych obwodów regulacji Użytkownik centrum obliczeniowego ma możliwość opcjonalnej permanentnej inwentaryzacji zasobów IT w każdej szafie dokładnie do jednostki wysokości 1U Oprogramowanie przeszukuje zadany obszar adresów IP i identyfikuje wszystkie aktywne komponenty Rittal RimatriX5. Na podstawie tej identyfikacji rozpoznaje, które urządzenia jest podłączone i jakie dane są przez nie udostępniane Przyporządkowanie czujników i komponentów w schematycznym przedstawieniu centrum obliczeniowego. Pozwala użytkownikowi przyporządkowywać rozpoznane w Autodiscovery czujniki i komponenty w schematycznym przedstawieniu jego centrum obliczeniowego realnym urządzeniom/ szafom. Projektowanie wspierane jest przez hierarchiczny widok przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe jest przedstawianie centrów obliczeniowych rozdzielonych na wiele pomieszczeń lub budynków. |
| Licencje: | Instalacja licencji dla 50 węzłów IP oraz 4 licencji konsolowych jednocześnie zalogowanych użytkowników. |

..............................., dn. .........................

..................................................................................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)