SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA JB 102

Skrzynka przyłączeniowa JB 102 wyposażona jest w 12 przyłączy z zabezpieczeniem przewodów (2 wykorzystywane jako kontakt otwarcia). Posiada zabezpieczenie przed zdjęciem pokrywy.

DANE TECHNICZNE SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWEJ JB 102 Wymiary: dł. 91 x szer. 31 x głęb. 23 mm Przyłącza z zabezpieczeniem przewodów Obciążalność: 30 V/50 mA Zakres temperatury pracy: -40°C do +70°C Kategoria ochronna obudowy IEC 529: IP 31 POSIADA CERTYFIKATY Techom, class S: 24/04.