Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla  zadania pn. „Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji atriów budynków B i C obiektu Technopark Pomerania, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4 i 6”

Znak sprawy: SPNT/ZP/01/2016

Załącznik nr 11 do siwz

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.”Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji atriów  budynków B i C obiektu Technopark Pomerania w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 4 i 6” Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV):

45232460-4 Roboty sanitarne

45300000-9 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

    - Rozbudowę systemu klimatyzacji pomieszczeń w budynkach B i C obiektu TECHNOPARK POMERANIA, w tym dostawę i montaż urządzeń i materiałów instalacyjnych w celu wykonania dwóch autonomicznych układów klimatyzacyjnych atriów na III Piętrach budynków B i C.

    - Szczegółowy zakres robót budowlanych będący przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, wymienionej w załącznikach nr 8-10 do siwz.

    - Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym m.in. wszystkich dokumentów umożliwiających użytkowanie wykonanych sieci i obiektów.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,